## ANEXO 1 PPT
ANEXO 1 PPT
| Número del expediente: | 0000699/2023
| CCA: | +6.CWEB2XZ
SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL GENERICO PARA HIGIENE Y PROTECCION (SUBGRUPO 01.02 DEL CATALOGO SAS), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 15/23)
AGRUPACION | LOTE | CLASIFICACIÓN | GC | DENOMINACIONGC | DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO | PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | UNIDADES | UDSCONSUMO | UDCONSUMO | UDCONTRA | FACTOREQUIV | PRECIO C/IVA | PRECIO S/IVA | UNIDADES 2 AÑOS | IVA
1 | 1 | SU.PC.SANI.01.02.02.112000 | C26414 | SABANILLA DESECHABLE TST P/ CAMILLA-Largo:[30-800);ANCHO:[100-100]; |  | Mínimo 2 capas. De celulosa. Mínimo gramaje de 25. | 176604 | 176604 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.31121 | 0.2572 | 353208 | 21%
1 | 2 | SU.PC.SANI.01.02.02.112000 | C26877 | SABANILLA DESECHABLE TST P/ CAMILLA-Largo:[30-800);ANCHO:[140-140]; |  | Mínimo 2 capas. De celulosa. Mínimo gramaje de 25. | 32600 | 32600 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.57557 | 0.47568 | 65200 | 21%
1 | 3 | SU.PC.SANI.01.02.02.112000 | C27512 | SABANILLA DESECHABLE TST P/ CAMILLA-Largo:[30-800);ANCHO:[75-75]; |  | Mínimo 2 capas. De celulosa. Mínimo gramaje de 25. | 40400 | 40400 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.19311 | 0.15959 | 80800 | 21%
2 | 4 | SU.PC.SANI.01.02.03.100001 | D41615 | PROTECTOR FAJA ABDOMINAL CORTA-Longitud:[100-110);Ancho:[24-24]; |  | Mínimo triple banda elástica, preferiblemente cierre tipo velcro | 251 | 251.04 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 9.1392 | 8.3083 | 502 | 10%
2 | 5 | SU.PC.SANI.01.02.03.100001 | D41616 | PROTECTOR FAJA ABDOMINAL CORTA-Longitud:[110-120);Ancho:[24-24]; |  | Mínimo triple banda elástica, preferiblemente cierre tipo velcro | 846 | 846.08 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 9.9228 | 9.0208 | 1692 | 10%
2 | 6 | SU.PC.SANI.01.02.03.100001 | E68000 | PROTECTOR FAJA ABDOMINAL CORTA-Longitud:[120-130];Ancho:[24-24]; |  | Mínimo triple banda elástica, preferiblemente cierre tipo velcro | 811 | 811.12 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 11.3631 | 10.3301 | 1622 | 10%
3 | 7 | SU.PC.SANI.01.02.03.100009 | F32757 | PARCHE HIPOTERMIA POR AGUA-LARGO 1:[45.0-45.9];ANCHO 1:[12.0-12.9]; | HIM 2 EQUIPOS | Parche adhesivo de hidrogel y con sonda de control de temperatura. Disponibilidad de uso de 1 equipo para control de la temperatura. | 12 | 12 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 384.417 | 317.7 | 24 | 21%
3 | 8 | SU.PC.SANI.01.02.03.100009 | E03565 | PARCHE HIPOTERMIA POR AGUA-LARGO 1:[52.0-52.9];ANCHO 1:[57.0-57.9]; |  | Parche adhesivo de hidrogel y con sonda de control de temperatura. Disponibilidad de uso de 1 equipo para control de la temperatura. | 16 | 16 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 1409.529 | 1164.9 | 32 | 21%
4 | 9 | SU.PC.SANI.01.02.03.401000 | E00271 | MANTA TERMICA HINCHABLE POR AIRE CUERPO ENTERO / adultos-Longitud:[200-250];Ancho:[100-120); | UCI PEDIATRICA 2 EQUIPOS. POZOBLANCO 3 EQUIPOS. PUENTE GENIL 2.EQUIPOS HOSPITAL MONTILLA 2 EQUIPOS. HIM 4 EQUIPOS. QUIROFANOS HG 10 EQUIPOS. REANIMACION HG 4 EQUIPOS. HOSPITAL PROVINCIAL 10 EQUIPOS. |  | 320 | 320 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 5.8944 | 4.8714 | 640 | 21%
4 | 10 | SU.PC.SANI.01.02.03.405000 | C46521 | MANTA TERMICA HINCHABLE POR AIRE MITAD SUPERIOR / adultos-Longitud:[150-200);Ancho:[50-70); |  |  | 310 | 310 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 8.4315 | 6.9682 | 620 | 21%
5 | 11 | SU.PC.SANI.01.02.03.900000 | C32619 | SISTEMA DE COMPRESION SECUENCIAL / Pierna completa-Talla:grande; | UCI 10 EQUIPOS, CIRUGIA GENERAL 6 EQUIPOS Y 19 PARA PLANTAS. MONITLLA 1 EQUIPO. HIM 2 EQUIPOS. |  | 360 | 360 | Par | Unidad (Pieza)(Par) | 1 | 57.6626 | 47.655 | 720 | 21%
5 | 12 | SU.PC.SANI.01.02.03.900000 | B52901 | SISTEMA DE COMPRESION SECUENCIAL / Pierna completa-Talla:mediana; |  |  | 490 | 490 | Par | Unidad (Pieza)(Par) | 1 | 57.6626 | 47.655 | 980 | 21%
5 | 13 | SU.PC.SANI.01.02.03.900000 | B48168 | SISTEMA DE COMPRESION SECUENCIAL / Pierna completa-Talla:pequeña; |  |  | 270 | 270 | Par | Unidad (Pieza)(Par) | 1 | 57.6626 | 47.655 | 540 | 21%
| 14 | SU.PC.SANI.01.02.00.210000 | B39108 | BASTONCILLO GLICERINA PARA HIGIENE BUCAL - GC |  | Se valorará envasado individual y/o opción de cierre hermético una vez abierto. | 99540 | 99540 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.042414 | 0.035053 | 199080 | 21%
| 15 | SU.PC.SANI.01.02.00.400002 |  | CABEZAL INTERCAMBIABLE P/ RASURADORA ELECTRICA | 160 recortadoras de pelo para repartir en los centros. ASNC 36. AGSS 33 y HURS 91 |  | 8400 | 8400 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 1.6415 | 1.3566 | 16800 | 21%
| 16 | SU.PC.SANI.01.02.02.100001 | E57568 | SABANILLA DESECHABLE / ROLLO-ANCHO:(50-60]; |  | Mínimo 2 capas. De celulosa. Mínimo gramaje de 25. | 883409 | 8834.09 | Unidad (Pieza) | Metro | 100 | 0.065658 | 0.054263 | 1766818 | 21%
| 17 | SU.PC.SANI.01.02.02.500000 | B39122 | BABERO DESECHABLE/ adulto - GC |  | Cara posterior impermeable, con sistema de fijación al cuello del paciente. Se valorará bolsa de canguro. | 81892 | 81892 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.063044 | 0.052103 | 163784 | 21%
| 18 | SU.PC.SANI.01.02.03.101000 | B51551 | PROTECTOR ANTIESCARAS CODO-TOBILLO/ ABIERTO - GC |  |  | 12667 | 12667 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 1.3198 | 1.0908 | 25334 | 21%
| 19 | SU.PC.SANI.01.02.03.500000 | D54039 | LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[100-100];Pulverizador:si;Presentación:Leche; |  |  | 50900 | 509 | Unidad (Pieza) | Mililitro | 100 | 0.072806 | 0.066188 | 101800 | 10%
| 20 | SU.PC.SANI.01.02.03.500000 | D47629 | LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[20-20];Pulverizador:si;Presentación:Aceite; |  |  | 313140 | 15657 | Unidad (Pieza) | Mililitro | 20 | 0.10193 | 0.092663 | 626280 | 10%
| 21 | SU.PC.SANI.01.02.03.500000 | D54121 | LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[50-50];Pulverizador:si;Presentación:Aceite; |  |  | 144550 | 2891 | Unidad (Pieza) | Mililitro | 50 | 0.060808 | 0.05528 | 289100 | 10%
| 22 | SU.PC.SANI.01.02.03.500000 | D54041 | LIQUIDO HIDRATANTE PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[60-60];Pulverizador:si;Presentación:Leche; |  |  | 52260 | 871 | Unidad (Pieza) | Mililitro | 60 | 0.18444 | 0.16767 | 104520 | 10%
| 23 | SU.PC.SANI.01.02.03.500001 | D86031 | CREMA PROTECTORA DE PIEL-Capacidad:[50-50]; |  |  | 42600 | 852 | Unidad (Pieza) | Gramo | 50 | 0.067183 | 0.055523 | 85200 | 21%
| 24 | SU.PC.SANI.01.02.03.500001 | E77384 | CREMA PROTECTORA DE PIEL-Capacidad:[90-90]; |  |  | 111240 | 1236 | Unidad (Pieza) | Gramo | 90 | 0.0686 | 0.056694 | 222480 | 21%
| 25 | SU.PC.SANI.01.02.03.501000 | E46802 | LIQUIDO BARRERA PROTECTOR DE PIEL-Capacidad:[50-50];Pulverizador:si; |  | Con suficiente capacidad de absorción para poder fijar dispositivos posteriormente. | 39600 | 792 | Unidad (Pieza) | Mililitro | 50 | 0.15097 | 0.13725 | 79200 | 10%
| 26 | SU.PC.SANI.01.02.03.600001 | F00127 | TOALLITA DE PAPEL HUMEDA DESINFECTANTE-Dimensión mayor:(10-15];Dimensión menor:(10-15];Composición:Gluconato de clorhexidina al 2%; |  |  | 9800 | 9800 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.186 | 0.16909 | 19600 | 10%
| 27 | SU.PC.SANI.01.02.03.600001 | F01956 | TOALLITA DE PAPEL HUMEDA DESINFECTANTE-Dimensión mayor:(15-20];Dimensión menor:(10-15];Composición:Gluconato de clorhexidina al 2 % y Alcohol isopropílico al 70 %.; |  |  | 94300 | 94300 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.051736 | 0.047033 | 188600 | 10%
| 28 | SU.PC.SANI.01.02.03.600001 | F35962 | TOALLITA DE PAPEL HUMEDA DESINFECTANTE-Dimensión mayor:(5-8];Dimensión menor:(1-3];Composición:Alcohol isopropílico al 70%; |  |  | 76100 | 76100 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.022832 | 0.020756 | 152200 | 10%
| 29 | SU.PC.SANI.01.02.04.310000 | B45085 | DELANTAL IMPERMEABLE - GC |  | Mínimo 120 cm de longitud y 80 cm de ancho. Con sujeción en cuello y en cintura. | 140320 | 140320 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.038442 | 0.03177 | 280640 | 21%
| 30 | SU.PC.SANI.01.02.04.400003 | D60097 | CAPUCHA PARA PROTECCION DEL CASCO-Talla:M; | HURS: TRES BATERÍAS CON LAS BASES DE CARGA PARA LAS MISMASY 3 CASCOS. HIM: 8 BATERIAS CON BASE DE CARGA PARA 8 CARGADORES Y 4 CASCOS. |  | 232 | 232 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 17.9778 | 14.8577 | 464 | 21%
| 31 | SU.PC.SANI.01.02.04.500003 | B38187 | MASCARILLA PROTECCION FFP2 S/VALVULA - GC |  | Con envase individual | 660000 | 660000 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.4 | 0.33058 | 1320000 | 21%
| 32 | SU.PC.SANI.01.02.05.000003 | E83471 | FUNDA PROTECTORA PARA BALÓN TERAPEUTICO-55cm. |  |  | 352 | 352 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 7.8677 | 6.5023 | 704 | 21%
| 33 | SU.PC.SANI.01.02.10.000000 | C28466 | CONTENEDOR HOJAS DE BISTURI-Capacidad:[100-100]; |  |  | 56 | 56 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 47.5072 | 39.2622 | 112 | 21%
| 34 | SU.PC.SANI.01.02.99.000001 | E15838 | PULSERA IDENTIFICACION P/ IMPRESORA-Equipo compatible:hw2844-z; |  | Compatible con impresora hw2844-z | 307125 | 307125.03 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.11315 | 0.09351 | 614250 | 21%
| 35 | SU.PC.SANI.01.02.99.000001 | F77784 | PULSERA IDENTIFICACION P/ IMPRESORA-Equipo compatible:Impresora TOSHIBA B-EV4D; |  | Compatible con impresora Impresora TOSHIBA B-EV4D | 152000 | 152000 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.06521 | 0.053893 | 304000 | 21%
| 36 | SU.PC.SANI.01.02.99.000001 | D36802 | PULSERA IDENTIFICACION P/ IMPRESORA-Equipo compatible:impresoras zebra, y Toshiba; |  | Compatible con impresoras zebra, y Toshiba | 146000 | 145999.92 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.096104 | 0.079425 | 292000 | 21%
| 37 | SU.PC.SANI.01.02.99.001000 | B39148 | PULSERA IDENTIFICACION CIERRE HERMETICO / adultos - GC |  | Con doble fondo y parte superior transparente. | 5235 | 5235 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.14999 | 0.12396 | 10470 | 21%
| 38 | SU.PC.SANI.01.02.99.002000 | B38319 | PULSERA IDENTIFICACION CIERRE HERMETICO / niños - GC |  | Con doble fondo y transparente ambos fondos. Máximo de 20 cm de longitud. | 10525 | 10525 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.14999 | 0.12396 | 21050 | 21%
| 39 | SU.PC.SANI.01.02.99.201000 | B39150 | EQUIPO PARA ENEMAS-Capacidad:[1500-1500]; |  | Con bolsa graduada y sonda rectal lubricada. Con bolsa de jabón, tapón y clamp | 2209 | 2209 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 1.3237 | 1.2034 | 4418 | 10%
| 40 | SU.PC.SANI.01.02.04.300002 | B51350 | BATA CON MANGAS DESECHABLE ESTERIL-Tallaje:Unica(U); |  | Que se ajuste mediante cintas a cuello y cintura. Abierta por detrás. Con puños elásticos. Envasado unilateral estéril. Que no sea de látex, fácil de abrir de forma que se garantice la esterilización en el proceso de apertura. | 1029 | 1028.5 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 0.79446 | 0.65658 | 2058 | 21%
| 41 | SU.PC.SANI.01.02.04.300005 | D87240 | BATA CON MANGAS DESECHABLE REFORZADA ALTO RIESGO ESTERIL-Tallaje:Unica(U); |  | Bata plastificada resistente a las salpicaduras, mangas termosoldadas, abierta detrás y con cintas al cuello y a la cintura. Reforzada en delantera y mangas. Material sin tejer plastificado, facil apertura de manera que garantice la esterilidad en el proceso de apertura y no latex | 220 | 220 | Unidad (Pieza) | Unidad (Pieza) | 1 | 1.097 | 0.90661 | 440 | 21%
Admitimos variantes
Muestras si para ver en mesa técnica
Note on I37: Seco De Herrera Donoso, Pilar: 168.100€