## Lote 3
Anexo II PPT. INSTALACIONES
Lote 3.- BIOBANCO DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA EN CÁDIZ
CENTRO GESTOR | CENTRO | Dirección | C.P. | Población | CENTRAL DE ALARMAS INTRUSION | TECLADOS | SIRENA EXTERIOR | SIRENA INTERIOR | DT VOLUM CABLEADOS | DT VOLUM VIA RADIO | SISMICOS | C.M CABLEADOS | C.M VIA RADIO | PULSADORES PANICO | CENTRAL PULSADORES PANICO | TECLADOS CENTRAL DE PANICO | GRABADOR CCTV | CAMARAS MINIDOMO | CAMARAS BULLET | CAMARAS DOMOS | POSICIONADORES
BIOBANCO DEL SSPA DE CÁDIZ | BIOBANCO-CRTS-INSTALACIÓN | CRTA. CIRCUNVALACIÓN S/N | 11407 | Jerez de la Frontera | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIOBANCO DEL SSPA DE CÁDIZ | BIOBANCO-CRTS-G3 | CRTA. CIRCUNVALACIÓN S/N | 11407 | Jerez de la Frontera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0