## Hoja1
ANEXO-V
FORMULARIO PRESCRIPCIONES MÍNIMAS
|  |  | LICITADOR | [5 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
1 | 1 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SIN BIOPSIA | [6 empty] | TORRE ENDOSCOPIA
| 2 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA (incluye estudio AP) | [6 empty] | TORRE ENDOSCOPIA
| 3 | COLONOSCOPIA SIN BIOPSIA | [6 empty] | TORRE ENDOSCOPIA
| 4 | COLONOSCOPIA CON BIOPSIA (incluye estudio AP) | [6 empty] | TORRE ENDOSCOPIA
| 5 | POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA INSTENTINO GRUESO (incluye estudio AP) | [6 empty] | TORRE ENDOSCOPIA
|  |  | ADJUDICATARIO | [5 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Doppler color pulsado | Modo M | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Profundidad de escaneo al menos de 35 cm | Rango dinámico mínimo 250 dB | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
2 | 6 | ECOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DE LA CABEZA Y CUELLO | [6 empty] | ECÓGRAFO
| 7 | ECOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DEL CORAZÓN | [6 empty] | ECÓGRAFO
| 8 | ECOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DEL APARATO URINARIO | [6 empty] | ECÓGRAFO
| 9 | OTRAS ECOGRAFIAS | [6 empty] | ECÓGRAFO
| 10 | Estudios especiales con Ecografía (Fibroscan hepático, Biopsias guiadas por Ecografía y Ecografías con contraste) | [6 empty] | ECÓGRAFO
3 | 11 | DOPPLER DE UNA REGION (arterial y/o venoso) | [6 empty] | ECÓGRAFO
| 12 | DOPPLER DE DOS REGIONES(arterial y/o venoso) | [6 empty] | ECÓGRAFO
| 13 | DOPPLER DE MÁS DE DOS REGIONES(arterial y/o venoso) | [6 empty] | ECÓGRAFO
|  |  | ADJUDICATARIO | [5 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Campo magnético: Para extremidades > 0,3 T Con tres direcciones de libertad o diametro interior gantry > 70 cm >= 0,4 T , resto >= 1,5 T | Gradiente, para extremidades >= 20 mT/m, resto >= 25 mT/m | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
4 | 14 | RM C/C | [6 empty] | RNM
| 15 | RM S/C | [6 empty] | RNM
|  |  | ADJUDICATARIO | [5 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Anchura (física)del detector mínima 3,7 cm | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Informe estructurado de dosis en cabecera DICOM | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
5 | 18 | TAC C/C | [6 empty] | TAC
| 19 | TAC S/C | [6 empty] | TAC
ADJUDICATARIO | [8 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Adquisición analógica/digital | Anchura (física)de detector mínima 15 cm | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Reconstrucción de imagen iterativa en el PET | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
6 | 22 | PET-TAC Colina | [6 empty] | PET-TAC
| 23 | PET-TAC con FDG (Fluorodesoxiglucosa)* | [6 empty] | PET-TAC
| 24 | PET-TAC Fluor PSMA (Antig Prostat Específ Membr)** | [6 empty] | PET-TAC
| 25 | PET-TAC Fluorbetaben | [6 empty] | PET-TAC
| 26 | PET-TAC Fluordopa | [6 empty] | PET-TAC
ADJUDICATARIO | [8 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Electromiografía (respuesta eléctrica del músculo como respuesta a una orden cerebral) | Electroneurografía (velocidad de conducción nerviosa) | Factor de rechazo en modo común mayor de 100 dB | Marcado CE de la modalidad,marca y modelo
7 | 28 | ELECTROMIOGRAFIA BILATERAL | [6 empty] | ELECTROMIOGRAFO
| 29 | ELECTROMIOGRAFIA SIMPLE | [6 empty] | ELECTROMIOGRAFO
ADJUDICATARIO | [8 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Mamografo digital | Podrá realizar mamas con protesis mamarias | Presión de las palas sobre la mama =< 20 Nm | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Informe estructurado de dosis en cabecera DICOM | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
| 30 | MAMOGRAFIA | [6 empty] | MAMÓGRAFO
ADJUDICATARIO | [8 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Dos detectores | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
| 31 | GAMMAGRAFÍA | [6 empty] | SPECT-CT SPECT + TAC
|  |  | ADJUDICATARIO | [5 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Campo magnético: Para extremidades > 0,3 T Con tres direcciones de libertad o diametro interior gantry > 70 cm >= 0,4 T , resto >= 1,5 T | Gradiente, para extremidades >= 20 mT/m, resto >= 25 mT/m | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
| 32 | RM Estudios complejos (Angiografía de MMII y angiografía de dos o más segmentos vascualres contiguos, Rm de mama sin y/o contraste, Cardioresonancia sin y/o con contraste, Artroresonancia, RM multiparamétrica de próstata sin y/o con contraste, RM hepática con contraste hepato-biliar, Estudios neurográficos, Estudios DTI cerebral, Estudios espectroscopia cerebral, Estudios con sedacción y/o anestesia que precisarán justificación clínica) | [6 empty] | RNM
| 33 | RM Estudios especiales (Estudio de cuerpo completo sin y/o con contraste, Estudios funcionales cerebrales sin/con DTI si/con espectroscopia, RM cardiaca con estrés, Estudio cardiaco con flujo 4D y/o mapeos cardiacos, Estudios CEST -transferencia por saturación de intercambio química-, Mapeos no cardiacos T1 y T2, RM elastografía hepática o de otros órganos) | [6 empty] | RNM
ADJUDICATARIO | [8 empty] | EQUIPAMIENTO | [5 empty] | CRITERIOS MÍNIMOS
AGRUPACIÓN | LOTE | DESCRIPCIÓN | PERSONA LICITADORA | CENTRO SANITARIO | NICA | DOMICILIO | LOCALIDAD | PROVINCIA | MODALIDAD | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | Año de fabricación o actualización tecnológica, que suponga más del 70% de los componentes del equipo original, y siempre que lo certifique el fabricante del equipo original (aaaa) | Anchura (física) del detector mínima 3,7 cm | Incluye protocolos de comunicación HL7 y DICOM (E) | Informe estructurado de dosis en cabecera DICOM | Marcado CE de la modalidad. Marca y modelo.
| 34 | Estudios Complejos TAC ( Angiografía de MMII, AngioTC coronario sin y/o con contraste, Estudios sin y/o con contraste de más de tres regiones anatómicas, Perfusión miocárdica, Perfusión de órgano completo, protocolo TAVI, Estudios con sedación y/o anestesia que precisarán justificación clínica) | [6 empty] | TAC